## Sheet1
材 料 计 划 表 编号：01
工程名称：辊压热焖项目（一期）水处理管道及设备安装工程 2023年 1月 10 日
编号 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 承兑报价 | 报价单位 | 备注（到货时间） | 送货地点
一、工艺用水管道系统
1 | 水煤气钢管 | DN40 | Q235 | m | 115 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
2 | 水煤气钢管 | DN50 | Q235 | m | 230 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
3 | 水煤气钢管 | DN65 | Q235 | m | 120 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
4 | 水煤气钢管 | DN80 | Q235 | m | 16 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
5 | 焊接钢管 | D108×4 | Q235 | m | 210 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
6 | 焊接钢管 | D159×4.5 | Q235 | m | 420 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
7 | 焊接钢管 | D219×6 | Q235 | m | 110 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
8 | 焊接钢管 | D273×7 | Q235 | m | 13 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
9 | 焊接钢管 | D325×8 | Q235 | m | 80 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
10 | 焊接钢管 | D529×9 | Q235 | m | 1.3 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
31 | 异径管 | DN40×25 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
32 | 异径管 | DN300×200 | Q235 | 个 | 1 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
33 | 异径管 | DN300×150 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
34 | 异径管 | DN100×80 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
35 | 异径管 | DN300×250 | Q235 | 个 | 1 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
36 | 偏心异径管 | DN150*50 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
| 三、生活给水系统 | [6 empty] | 2023.1.30 | 日照泰东环保
8 | 焊接钢管 | D219×6 | Q235 | m | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
材 料 计 划 表 编号：02
一供水泵房区域
1 | 焊接钢管 | D529*9 | Q235 | m | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
2 | 焊接钢管 | D325*8 | Q235 | m | 65 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
3 | 焊接钢管 | D273*7 | Q235 | m | 42 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
4 | 焊接钢管 | D219*6 | Q235 | m | 69 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
5 | 焊接钢管 | D159*4.5 | Q235 | m | 84 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
6 | 焊接钢管 | D133*4 | Q235 | m | 38 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
7 | 焊接钢管 | D108*4 | Q235 | m | 31 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
8 | 水煤气钢管 | DN80 | Q235 | m | 21 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
9 | 水煤气钢管 | DN65 | Q235 | m | 41 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
10 | 水煤气钢管 | DN50 | Q235 | m | 9 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
11 | 水煤气钢管 | DN40 | Q235 | m | 5 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
12 | 水煤气钢管 | DN25 | Q235 | m | 13 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
24 | 异径管 | DN200*150 | Q235 | 个 | 3 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
25 | 异径管 | DN200*125 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
26 | 异径管 | DN100*150 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
27 | 异径管 | DN100*125 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
28 | 异径管 | DN100*65,PN25 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
29 | 异径管 | DN150*200 | Q235 | 个 | 1 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
30 | 偏心异径管 | DN250*150 | Q235 | 个 | 3 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
31 | 偏心异径管 | DN250*200 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
32 | 偏心异径管 | DN200*100 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
33 | 偏心异径管 | DN150*100 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
34 | 偏心异径管 | DN125*80 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
| 二平流沉淀池区域 | [6 empty] | 2023.1.30 | 日照泰东环保
1 | 焊接钢管 | D529*9 | Q235 | m | 1 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
2 | 焊接钢管 | D273*7 | Q235 | m | 5 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
3 | 焊接钢管 | D219*6 | Q235 | m | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
4 | 水煤气钢管 | DN65 | Q235 | m | 4.5 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
| 三、1#（热闷）回水井 | [6 empty] | 2023.1.30 | 日照泰东环保
1 | 焊接钢管 | D219*6 | Q235 | m | 13 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
2 | 焊接钢管 | D630*9 | Q235 | m | 1 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
9 | 槽钢 | [14a |  | m | 6.4 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
| 四、2#（辊压）回水井 | [6 empty] | 2023.1.30 | 日照泰东环保
1 | 焊接钢管 | DN65 | Q235 | m | 8 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
管道支架 | [7 empty] | 2023.1.30 | 日照泰东环保
1 | 钢板 | -20 | Q235 | kg | 61.0416 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
2 | 钢板 | -18 | Q235 | kg | 217.0368 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
3 | 钢板 | -16 | Q235 | kg | 332.8274 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
4 | 钢板 | -14 | Q235 | kg | 59.0822 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
5 | 钢板 | -12 | Q235 | kg | 515.6885 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
6 | 钢板 | -10 | Q235 | kg | 520.4864 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
7 | 钢板 | -8 | Q235 | kg | 263.2074 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
8 | 槽钢 | [16a | Q235 | kg | 158.2632 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
9 | 槽钢 | [18a | Q235 | kg | 171.3768 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
10 | 槽钢 | [20a | Q235 | kg | 238.3223 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
11 | 槽钢 | [28a | Q235 | kg | 188.562 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
12 | 钢管 | D102*4 | Q235 | kg | 30.306 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
13 | 钢管 | D114*4 | Q235 | kg | 23.0475 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
14 | 钢管 | D125*5 | Q235 | kg | 62.3398 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
15 | 钢管 | D219*7 | Q235 | kg | 109.791 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
16 | 钢管 | D60*3 | Q235 | kg | 21.3212 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
17 | 钢管 | D75*4 | Q235 | kg | 7.4382 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
18 | 钢管 | D89*4 | Q235 | kg | 9.6847 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
19 | 型钢 | H150*150*7*10 | Q235 | kg | 204.16 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
20 | 型钢 | H200*200*8*12 | Q235 | kg | 75.75 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
21 | 型钢 | H250*250*9*14 | Q235 | kg | 452.5 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
材 料 计 划 表 编号：04
1 | 扁钢 | -100*3 |  | kg | 55.7899 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
2 | 扁钢 | -50*8 |  | kg | 37.1933 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
3 | 扁钢 | -60*6 |  | kg | 64.0372 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
4 | 槽钢 | [10 |  | kg | 136.99 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
5 | 槽钢 | [12 |  | kg | 924.1053 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
6 | 钢板 | -30 |  | kg | 92.3688 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
7 | 钢板 | -20 |  | kg | 12.4193 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
8 | 钢板 | -12 |  | kg | 395.8661 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
9 | 钢板 | -10 |  | kg | 895.5823 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
10 | 钢板 | -8 |  | kg | 390.2716 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
11 | 钢板 | -14 |  | kg | 4.0751 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
12 | 工字钢 | I12 |  | kg | 100.8463 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
13 | 焊管 | DN25 |  | kg | 114.6596 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
14 | 焊管 | DN40 |  | kg | 133.6858 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
15 | 花纹板 | -5 |  | kg | 479.7225 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
16 | 角钢 | L50*5 |  | kg | 218.2302 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
17 | 型钢 | HM194*150*6*9 |  | kg | 739.128 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
18 | 型钢 | HM294*200*8*12 |  | kg | 924.2375 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
19 | 型钢 | HN200*100*5.5*8 |  | kg | 2883.9942 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
20 | 型钢 | HW100*100*6*8 |  | kg | 329.5176 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
材 料 计 划 表 编号：05
10 | 无缝钢管 | D76*3.5 |  | m | 14 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
11 | 焊接钢管 | DN40 |  | m | 36 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
12 | 焊接钢管 | DN32 |  | m | 40 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
13 | 焊接钢管 | DN25 |  | m | 33 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
14 | 焊接钢管 | DN20 |  | m | 190 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
19 | 异径管 | DN40*32 |  | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
20 | 异径管 | DN32*25 |  | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保
21 | 异径管 | DN25*20 |  | 个 | 2 |  |  | 2023.1.30 | 日照泰东环保